АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2013                                                        			   № 20

с. Анастасьевка

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Анастасьевское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  п. 8.1 ст. 10 Устава Анастасьевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение» на 2013-2018 г.г. согласно приложению к настоящему постановлению

# Глава  сельского поселения	Д.Н. Анисимов

Приложение

к постановлению Администрации Анастасьевского сельского поселения от 11.02.2013 № 20

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевское сельское поселение на 2013-2018 годы.

г. Томск 2012

## Оглавление

Оглавление	2

1	 Паспорт долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования	2

2.1.	Основания для разработки программы	2

2.2.	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Анастасьевского сельского поселения	2

2.3.	Сроки и этапы реализации Программы	2

2.4.	Механизм реализации целевой программы	2

2.5	Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры	2

2.6.	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения	2

3.	Краткая характеристика муниципального образования	2

3.1	Информация о генеральных планах поселений Шегарского района и схема территориального планирования	2

3.2	Демографическая ситуация	2

3.4	Анализ социально-экономического развития муниципального образования Анастасьевского сельского поселения	2

4.	Анализ перспектив развития Анастасьевского сельского поселения	2

5.	Анализ существующей системы теплоснабжения	2

6.	Анализ существующей системы электроснабжения	2

7.	Анализ существующей системы водоснабжения	2

8.	Анализ существующей организации систем водоотведения	2

9.	Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов	2

10.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения	2

10.1	Основные цели и задачи реализации программы	2

10.2	Система программных мероприятий	2

11	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость	2

12	Ресурсное обеспечение Программы	2

13	Социально-экономическая эффективность реализации Программы	2

14	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением	2

15	Особенности организации коммунального обслуживания	2

- 1	 Паспорт долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анастасьевского сельского поселения на 2013-2018 г. г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Анастасьевского сельского поселения |
| 4. | Разработчик программы | Администрация Анастасьевского сельского поселения |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2013 - 2018 гг |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - Федеральный бюджет, - областной бюджет, - местный бюджет района, - финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 8 700 тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования Анастасьевского сельского поселения. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования Анастасьевского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования Анастасьевского сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией муниципального образования Анастасьевского сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |

- 2.1.	Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения (далее - Программа) являются:

1.	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2.	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.	Закон Томской области от 08.06.2005 г. № 91–ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

5.	Закон Томской области от 03.02.2005 г. N 17-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» (в ред. Закона Томской области от 11.07.2006 N 135-ОЗ);

6.	Закон Томской области от 08.06.2006 г. № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7.	Постановление Администрации Томской области от 04.02.2005 г. № 11а «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки в виде денежной компенсации при оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 08.07.2005 N 78а, от 21.11.2005 N 116а, от 03.03.2006 N 26а, от 17.08.2006 N 104а, от 09.11.2006 N 134а);

8.	Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2006 г. N 40а «Об обеспечении реализации прав граждан на получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 07.07.2006 N 88а, от 08.08.2006 N 97а).

9.	Закон Томской области от 13.11.2006 г. № 267-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчёту и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твёрдого топлива» (в ред. Закона Томской области от 12.02.2007 г. № 58-ОЗ);

10.	Закон Томской области от 01.06.2006 г. № 101-ОЗ «О предоставлении бюджетам муниципальных районов, городских округов субвенций на разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

11.	Закон Томской области от 15.08.2002 г. N 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населённых пунктов Томской области»;

12.	Закон Томской области от 14.07.2005 г. N 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области»;

13.	Закон Томской области от 05.12.2005 г. № 214-ОЗ «О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» (в ред. Законов Томской области от 11.04.2006 N 61-ОЗ, от 09.10.2006 N 219-ОЗ);

14.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

15.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

16.	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

17.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

18.	Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

19.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

20.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

21.	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.):

Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

22.	Генеральный План развития поселения.

## 2.2.	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Анастасьевского сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Анастасьевского сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## 2.3.	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2013 - 2018 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

## 2.4.	Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

- 2.5	Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований позволит улучшить качество обеспечения потребителей района коммунальными услугами.

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД.

Развитие источников теплоснабжения муниципальных образований Анастасьевского района позволит обеспечить теплом районы застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых поселениях.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- снизить степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения;

- снизить долю сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии;

- снизить количество внеплановых отключений на тепловых сетях;

- снизить степень износа оборудования в муниципальных котельных;

- повысить долю эффективно работающих котельных до 100%;

- повысить экономию средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения внеплановых отключений (без учета инфляции);

- повысить экономию затрат на транспортировку тепловой энергии за счет снижения сверхнормативных потерь (без учета инфляции).

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям до 98%;

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоотведением;

- повысить уровень соответствия очищенных стоков нормативным требованиям;

- снизить потери в сетях водоснабжения;

- снизить удельную энергоемкость сооружений очистки питьевой воды;

- снизить удельную энергоемкость канализационных очистных сооружений;

- повысить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 95%.

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения программы будет выражаться в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.

За счет строительства новых и модернизации и реконструкции имеющихся очистных сооружений канализации существенно снизится антропогенная нагрузка на водоемы Анастасьевского района.

После ввода в эксплуатацию систем очистки увеличится объем воды, прошедшей через очистные сооружения.

Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Реализация мероприятий по обеспечению населения электроэнергией:

- снизить норму потребления электрической энергии;

- повысить обеспеченность населения района централизованным электроснабжением до 100%;

- повысить наличие контроля качества товаров и услуг до 100%.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- повысить долю отходов, размещенных с соблюдением норм природоохранного законодательства.

## 2.6.	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.).

## 3.	Краткая характеристика муниципального образования

Анастасьевское сельское поселение.

Поселение расположено на расстоянии 106 километров северо-западнее от областного центра. Дорога, ведущая к поселению, имеет твердое покрытие и находится в отличном состоянии. Высокое качество дороги связано с тем, что 35 километров от трассы федерального значения «Томск-Колпашево» проходят по трассе «Каргала-Бакчар». Трасса в сторону с. Бакчар относительно новая и выполнена по всем требованиям к такой категории автодорог. На расстоянии 1,0-1,5 км от сельского поселения протекает река Шегарка. Земли Анастасьевского сельского поселения имеют сельскохозяйственное назначение. Лесные угодья богаты кедром (д. Тызырачево).

В поселении находится школа, детский сад. Очень заметно просматривается однородность сельскохозяйственного уклада населения, что является наиболее высоким рейтингом при формировании программы социально-экономического развития поселения и прилегающих населенных пунктах.

## 3.1	Информация о генеральных планах поселений Шегарского района и схема территориального планирования

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Анастасьевское сельское поселение |  | Отсутствует * |

Документом территориального планирования является генеральный план Анастасьевского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

На данный момент генплан поселения отсутствует, ведется сбор информации для подготовки и составления генплана. В связи с отсутствием генплана провести анализ перспектив развития сельского поселения на данном этапе не возможно.

## 3.2	Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, предварительных данных Всероссийской переписи населения. В анализе учтены данные, собранные в 2006 году (Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Шегарского района Томской области) и в период 2011-2012 годов.

Демографическая ситуация в Анастасьевском поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом. Убыль населения составила 146 человек 4,8 %, это высокий показатель, характеризующий демографическую ситуацию как неблагоприятную. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Таблица 3.3.1.

| Населенные пункты | Количество человек |  |  | Прирост (+) /Убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |
| с. Вороновка | 1209 | 1175 | 1172 | -37 |
| с. Анастасьевка | 601 | 623 | 618 | +17 |
| д. Татьяновка | 232 | 234 | 235 | +3 |
| д. Николаевка | 61 | 54 | 54 | -7 |
| с. Маркелово | 655 | 622 | 609 | -46 |
| с. Гынгазово | 281 | 237 | 234 | -47 |
| д. Кузнецово | 33 | 37 | 39 | +6 |
| д. Тызырачево | 48 | 42 | 39 | -9 |
| ИТОГО | 3120 | 3024 | 3000 | -146/+26 |

## 3.4	Анализ социально-экономического развития муниципального образования Анастасьевского сельского поселения

Экономика

Сельское хозяйство является отраслью экономики поселения, определяющей его традиционную специализацию. В структуре земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, преобладают посевные площади (под зерновые культуры) и пастбища (кормовые угодья), их площадей достаточно для промышленного производства сельскохозяйственной животноводческой продукции. На территории сельского поселения функционируют следующие предприятия:

- ООО «Русь» - село Анастасьевка;

- ООО « СиАлт- Агро» - село Маркелово;

- КФХ «Кедр», фермер Пилецкий Василий Петрович;

- Подсобное хозяйство ШДРСУ в с. Тызырачево.

Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

Социальная сфера

В Анастасьевском поселении работают 3 учреждения культуры:

- Анастасьевский ДК;

- Татьяновский ДК;

- Маркеловский ДК.

3 филиала районной центральной библиотеки

- Анастасьевская;

- Татьяновская;

- Маркеловская.

Система образования Анастасьевского сельского поселения Шегарского района представлена следующими учреждениями:

- Анастасьевская СОШ;

- Маркеловская СОШ;

- Вороновская НОШ;

- Татьяновская НОШ;

- Гынгазовская НОШ.

Система здравоохранения представлена пятью ФАПами от Шегарской районной больницы. Коечного фонда нет, при необходимости пациенты госпитализируются в Шегарскую районную больницу в с. Мельниково.

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы Анастасьевского сельского поселения Шегарского района позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

- 4.	Анализ перспектив развития Анастасьевского сельского поселения

В связи с тем, что бюджет Анастасьевского сельского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2018 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению имеет, высоки процент и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

- 5.	Анализ существующей системы теплоснабжения

Теплоснабжение поселения охватывает социально-культурные и административные здания, и осуществляется от котельных, которые работают на твердом топливе (уголь, Кузнецкий бассейн марка «Д») и находятся в непосредственной близости от потребителей тепла.

Общее техническое состояние котельных можно оценить как удовлетворительное. Большая часть работающих котлов, находятся в плохом эксплуатационном состоянии. Для увеличения срока службы котельных ежегодно проводятся капитальные ремонты. На котельные агрегаты заводского изготовления, отсутствует техническая документация. Невозможно определить степень загрязненности внутренних поверхностей агрегата (отложения, накипь) из-за отсутствия ревизионных отверстий.

Полностью отсутствует система водоподготовки. Вследствие этого происходит повышенная коррозия внутренних поверхностей систем водоснабжения, образование накипей и налета, что в свою очередь приводит к снижению КПД котельной установки.

При визуальном осмотре очевидно наличие большого количества отложений на внутренних поверхностях топки и дымовых труб.

Низкое качество используемого топливного сырья не позволяет достичь необходимых параметров при эксплуатации агрегата, что в свою очередь приводит к увеличению расхода топлива.

В альтернативе, необходима установка котлов модульного типа, работающих на сжиженном газе и поддерживающих параметры в автоматическом режиме.

В целом можно отметить высокую степень изношенности всего оборудования.

Вышеизложенные недостатки существующего агрегата приводят к его низкой эффективности и высоким экономическим затратам.

Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 50%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

- Отсутствие автоматизированных систем управления технологическим процессом;

- Отсутствие приборов учета энергетических ресурсов для всех видов технологического процесса;

- Отсутствие автоматического переключения на электрических вводах котельных на всех котельных.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Требуемые мероприятия:

- Разработка проекта развития каждого населенного пункта с определением требуемой мощности существующих или предлагаемых к строительству котельных для обеспечения теплом зданий и сооружений;

- Ремонт котлов, выработавших рабочий ресурс, с установкой эффективных горелок нового поколения;

- Перевод котельных на другой вид топлива;

- Реконструкция РУ-6 (10) 0,4 кВ;

- Автоматический перевод электроснабжения котельных на второй источник питания;

- Автоматизация технологического процесса выработки тепловой энергии на котельных.

## 6.	Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение Анастасьевского сельского поселения осуществляется от централизованных источников ОАО «Томская распределительная компания» используются воздушные линии 6 (10) кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Томской области является ОАО «Томскэнергосбыт».

Существующая система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии, но с высоким показателем временного и физического износа сетей. Просматривается недоработка проектного решения, вызванного отсутствием технических средств в 60-70-е годы прошлого столетия.

В связи с почти неизменным укладом жизни односельчан, перераспределение нагрузок с течением времени не значительно. Основная проблема - это отсутствие маломощных КТП 6 (10) кВ на мощность 25,40,60 кВА, для разгрузки сетей по низкой стороне.

Просматриваются значительные потери напряжения и перекосы фаз при протяженности сетей 0.4 кВ более 1,5-2,0 километров.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В перспективе необходимо изменить схему распределительной сети 6 (10) кВ, что позволит в целом, обеспечить надежность питания и соответствие требованиям ПУЭ (п. 1.2.17-1.2.21) и действующим нормативным документам.

Использование при реконструкции сети 6 (10) кВ имеющиеся радиальные схемы с секционирующими перемычками (а также строительство дополнительных секционирующих перемычек), распределительные пункты 6 (10) кВ, двухтрансформаторных подстанций с АВР-0,4 кВ обеспечит требуемый уровень надёжности, в том числе для питания потребителей I и II категории надежности электроснабжения.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

## 7.	Анализ существующей системы водоснабжения

Система водоснабжения по поселку - централизованная. Снабжение водой осуществляется от водонапорной башни. Вода по органолептическим свойствам и содержанию железа сравнительно хорошего качества. Система водоводов сильно изношена и требует поэтапной замены на более современные материалы из пластика, с гарантированной эксплуатацией более 50-ти лет.

В связи с укладом жителей поселения просматривается разделение воды на хозяйственно-питьевое и хозяйственно-бытовое назначение. Потребность дешевой воды хозяйственно-бытового назначения особенно в летний период позволит значительно улучшить благосостояние односельчан.

Артезианские скважины, расположенные в сельском поселении

Таблица 7.1

| Место нахождения | Адрес привязки скважины | № скважины | Глубина, м | Дебит, м3/час |  | Тип насоса | Максимальная величина отбора, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |  |
| с. Анастасьевка | 1,72 км с.з. школы | 63/86 | 155 | 10 | 15 | ЭЦВ 6-10-80 | 540 |
| д. Татьяновка | - | 77/75 | 68 | 4 | 8 | н/с | 192 |
| с. Маркелово | ул. Береговая 58С | 20/74 | 106 | 9 | 13 | ЭЦВ 6-10-80 | 468 |
| - | ул. Пионерская, 4С | 61/79 | 58 | 12 | 18 | ЭЦВ 6-16-75 | 648 |
| - | ю.-в.о. | 67/86 | 81 | 6 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 240 |
| с. Гынгазово | ул. Центральная, 38С | 71/75 | 217 | 60 | 80 | ЭЦВ 6-16-110 | 2880 |
| д. Кузнецово | С.-в.о. | 4/85А | 68 | 8 | 14 | ЭЦВ 6-10-80 | 504 |

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Вся система водоснабжения требует полной реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, строительство станции водоочистки.

За период с 2013 по 2018 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;

- провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

- произвести строительство станции очистки воды;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## 8.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Водоотведение (канализация) осуществляется только из зданий социально-культурного и административного назначения путем устроенного коллектора в выгребные ямы. Техническое состояние коллекторов и выгребных ям можно охарактеризовать как удовлетворительное. Централизованное водоотведение (канализация) жилого фонда отсутствует. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Отходы из выгребных ям вывозятся ассенизаторскими машинами на полигоны ТБО.

Данной Программой предусматривается обеспечения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации.

## 9.	Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

ТБО, Анастасьевского сельского поселения самовывозом размещаются на площадках временного хранения. Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами сельского поселения.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1.	Экологические проблемы:

- действующая площадка полностью исчерпала свои объемы вместимости;

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

2.	Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3.	Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.	Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

- 10.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анастасьевского сельского поселения

## 10.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Анастасьевского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Анастасьевского сельского поселения на перспективный период до 2018 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Анастасьевского сельского поселения.

## 10.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2013 – 2018 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития Анастасьевского сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2	Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

## 11	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 11.1.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО

Таблица 11.1

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощность |  | Количество | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  | 2 800 |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водонапорных башен, колонок | Замена устаревшего оборудования |  |  |  | 900 |  | Обеспечение гарантированного снабжения населения района качественной питьевой водой |
| 1.2 | Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Замена изношенных участков сетей |  |  |  | 900 |  | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
| 1.3 | Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | Установка приборов |  |  |  | 1 000 |  | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  | 1 700 |  |  |
| 2.1 | Замена устаревшего оборудования котельных | Замена оборудования |  |  |  | 500 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения |
| 2.2 | Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс | Замена сетей |  |  |  | 800 |  | Уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
| 2.3 | Установка приборов учета на социально-значимых объектах: | Установка приборов |  |  |  | 400 |  | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 3 | Энергоснабжение |  |  |  |  | 1 850 |  |  |
| 3.1 | Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) | Замена сетей 0,4 кВ |  |  |  | 300 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений |
| 3.2 | Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | Замена оборудования |  |  |  | 500 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения |
| 3.3 | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | Замена сетей, ламп |  |  |  | 1 050 |  | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
| 4 | Утилизация ТБО |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 4.1. | Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | Уборка свалок |  |  |  | 150 |  | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
| 4.2. | Строительство новых полигонов утилизация ТБО | Строительство |  |  |  | 450 |  | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |
| 5 | Подготовка технической документации |  |  |  |  | 1 750 |  |  |
| 5.1 | Разработка генерального плана | План |  |  | 1 шт. | 150 |  |  |
| 5.2 | Разработка схем теплоснабжения | Схемы |  |  | 1 шт. | 50 |  |  |
| 5.3 | Разработка схем электроснабжения | Схемы |  |  | 1 шт. | 50 |  |  |
| 5.4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Схемы |  |  | 1 шт. | 50 |  |  |
| 5.5 | Разработка проектной документации на строительство КОС | Схемы |  |  | 1 шт. | 200 |  |  |
| 5.6 | Разработка проектов полигонов по утилизации ТБО | Проект |  |  | 1 шт. | 50 |  |  |
| 5.7 | Разработка проектной документации на строительство ВОС | Проект |  |  | 1 шт. | 200 |  |  |
| 5.8 | Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | Проект |  |  | 1 шт | 1 000 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 8 700 |  |  |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

Таблица 11.2

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Замена устаревшего оборудования котельных | 500 |  | 250 | 250 |  |  |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Установка приборов учета на социально-значимых объектах: | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Итого | 1700 | 300 | 550 | 500 | 300 |  |  |

Системы водоснабжения

Таблица 11.3

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Капитальный ремонт водонапорных башен, колонок | 900 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 900 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| Итого | 2800 | 380 | 560 | 560 | 560 | 560 | 180 |

Системы электроснабжения

Таблица 11.4

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) | 300 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | 1050 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |
| Итого | 1850 | 350 | 550 | 550 | 200 | 100 | 100 |

Утилизация ТБО

Таблица 11.5

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| Строительство новых полигонов утилизация ТБО | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого | 600 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |

Техническая документация

Таблица 11.6

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Разработка генерального плана | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Разработка схем теплоснабжения | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Разработка схем электроснабжения | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство КОС | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| Разработка проектов полигонов по утилизации ТБО | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство ВОС | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | 1000 | 500 |  |  |  | 500 |  |
| Итого | 1750 | 650 | 200 | 200 | 200 | 500 |  |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 11.7

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Теплоснабжение | 300 | 550 | 500 | 300 |  |  |
| Водоснабжение | 380 | 560 | 560 | 560 | 560 | 180 |
| Электроснабжение | 350 | 550 | 550 | 200 | 100 | 100 |
| Утилизация ТБО | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
| Документация | 650 | 200 | 200 | 200 | 500 |  |
| ИТОГО | 1780 | 2010 | 1960 | 1360 | 1260 | 280 |

## 12	Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2013-2018 гг.

Таблица 12.1

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 1780 | 2010 | 1960 | 1360 | 1260 | 280 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятии |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств | 1780 | 2010 | 1960 | 1360 | 1260 | 280 |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

## 13	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

## 14	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анастасьевского сельского поселения на 2013-2018 годы осуществляется Администрацией Анастасьевского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития Анастасьевского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Шегарского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Анастасьевского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

## 15	Особенности организации коммунального обслуживания

Экономически целесообразной представляется наличие одного районного многопрофильного коммунального предприятия, далее именуемого «Компания - оператор».

Это позволит эффективно использовать имеющиеся ремонтные мощности, кадровый потенциал, снизить условно-постоянные и иные затраты. Кроме того, будут созданы предпосылки для формирования соответствующих инвестиционных фондов, привлечения заёмных (кредитных) ресурсов в целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.

Выход на рынок услуг Компании – оператора на конкурсных началах, соответствует рекомендациям, принятым на заседании Президиума Госсовета РФ от 19 января 2007 г. по реформированию ЖКХ.

Для потенциального привлечения в ЖКХ района частного капитала, а также во избежание потенциальной ответственности органов местного самоуправления в случае банкротства Компании – оператора, более предпочтительна организационно – правовая форма коммерческой организации, например общества с ограниченной ответственностью, либо акционерного общества. В последнем случае может быть создано ЗАО с участием органов местного самоуправления в уставном капитале.

Осуществлять коммунальное обслуживание, ремонт и развитие объектов ЖКХ Компания – оператор должна в соответствие с нормами федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ от 21.07.2005 г., получая право на коммунальное обслуживание каждого муниципального образования – поселения по итогам конкурсов.

При этом главная задача Компании – оператора обеспечить в каждом поселении района реализацию функций управления и обслуживания жилищного фонда (включая его капитальный ремонт) и коммунальной инфраструктуры. При этом получение максимально возможного социального эффекта. Требуется с минимумом приведенных затрат.

Коммунальное обслуживание в населённых пунктах Компания – оператор осуществляет с помощью структурных подразделений, производственных бригад.

При этом в конкурсе участвует и заключает муниципальный контракт Компания – оператор, а непосредственное предоставление коммунальных услуг (производственную деятельность) осуществляет ее производственное структурное подразделение, не являющееся самостоятельным юридическим лицом и действующее в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом Компании – оператора. Если коммунальные услуги предоставляет поселковая коммунальная организация, то участвует в конкурсе она самостоятельно, муниципальный контракт заключается также с этой организацией.

В поселении по месту нахождения головного подразделения целесообразно оказание услуг непосредственно Компанией – оператором.

Зона обслуживания структурного подразделения (бригады) может не совпадать с административными границами муниципального образования – поселения, а охватывать несколько поселений полностью или частично. Зона обслуживания должна определяться исходя из критериев целесообразности применения того либо иного способа организации коммунального обслуживания.

В целях снижения затрат на содержание персонала, затрат на содержание спецтехники (экскаваторы, тракторы), отдельные виды работ – например утилизация ТБО в отдельном населённом пункте (пунктах), выполнение части ремонтных работ, заготовки местного топлива (дров) и т.д. могут выполняться иными организациями, на основании договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых Компанией – оператором. По договорам аренды Компания – оператор может также привлекать технику сторонних организаций, расположенных в обслуживаемых населённых пунктах, либо поблизости от них.

С учётом того, что в ряде поселений Каргасокского района существенная часть коммунальных услуг, в первую очередь электро – и теплоснабжения, осуществляется «большой энергетикой», отношения с этими предприятиями органам местного самоуправления необходимо выстраивать на основании муниципального (поселенческого) заказа на коммунальное обслуживание.

Возможная схема построения системы организации коммунального обслуживания в самых крупных по населению муниципальных образованиях Шегарского района, к которым относится Анастасьевское сельское поселение:

Оказывать услуги населению организация ЖКХ должна на основании муниципального (поселенческого) контракта на жилищно-коммунальное обслуживание, заключаемого на конкурсной основе с администрацией каждого муниципального образования, на территории которого данным предприятием оказываются услуги.

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги целесообразно собирать через кассы организаций ЖКХ, отделения банков или почтовые отделения связи и иными способами.

Особенностью управления многоквартирным жилищным фондом в Анастасьевском сельском поселении является тот факт, что управление данным жилищным фондом управляющими организациями не представляется рациональным. Однако в случае их появления рационально исполнение этих функций не юридическими лицам, а индивидуальными предпринимателями, фактически «новыми управдомами». В соответствии с нормами ст. 163 Жилищного кодекса РФ администрациям поселений необходимо выработать порядок управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности с нанимателями жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, администрации поселений обязаны заключить договоры социального найма, типовая форма которого утверждена Постановлением Правительства РФ № 315 от 21.05.2005 г.

Целесообразно также разработать и утвердить в качестве модельных, рекомендуемых формы договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципального жилья.

В связи с преобладанием в жилищном фонде индивидуальной (частной) застройки наиболее целесообразно всестороннее развитие общественного самоуправления в жилищной сфере и благоустройстве. Например, формирование гражданами уличных, домовых объединений (домкомов и т.д.) в целях решения общих проблем коммунального обслуживания, совместного решения вопросов благоустройства придомовых территорий, выработки согласованной позиции в отношениях с организациями, оказывающими коммунальные услуги, услуги по ремонту и содержанию жилья, благоустройству. Нельзя исключать и возможности создания объединений собственников жилья в многоквартирных домах – товариществ собственников жилья (ТСЖ). В качестве мер, стимулирующих создание объединений собственников жилья и развитие общественного самоуправления в жилищной сфере может быть рекомендовано:

- ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда преимуществ общественного самоуправления в жилищной сфере;

- содействие в технической инвентаризации многоквартирных домов и составления кадастровых планов придомовых территорий, в которых создаются ТСЖ, и в государственной регистрации ТСЖ.

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений, Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья, напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение в помещениях администраций поселений информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.