Администрация Анастасьевского сельского поселения

Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025 № 24

с. Анастасьевка

Об утверждении программы проведения проверки готовности Северного

сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил 3.2 обеспечение готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности Анастасьевского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Анастасьевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по ЖКХ и благоустройству

Глава Анастасьевского сельского поселения Г.Н. Дудинова

Приложение к постановлению

Администрации Анастасьевского

сельского поселения

от 16.04.2025 г. № 24

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности Анастасьевского сельского поселения**

**к отопительному периоду 2025-2026гг.**

**1.Общие положения**

Программа проведения проверки готовности Анастасьевского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. путем проведения уполномоченной комиссии проверок готовности к отопительному периоду зданий, находящихся в собственности МО «Анастасьевское сельское поселение» (далее – проверка).

Программа разработана с учетом Пунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду. Утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Проверяемые здания

- здание клуба с. Маркелова, ул. Рабочвя д.1

Срок реализации программы – отопительный период 2025-2026 гг.

Объем финансирования - исполнение Программы не требует финансовых затрат.

**2.Цели и задачи Программы**

Цель Программы – проверка уполномоченной комиссией выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

3.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

**3.Ожидаемые результаты реализации Программы**

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2025-2026 гг.

**4.Исполнители Программы**

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. потребителей тепловой энергии и теплового оборудования.

Приложение к программе проведения проверки

 готовности Анастасьевского сельского поселения

 к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности Анастасьевского сельского поселения

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Цель и порядок проверки | Примечание |
| 1 | здание клуба с. Маркелово | 11.09.2025 | 1) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;2) функционирование эксплуатационной службы, а именно:укомплектованность указанной службы персоналом;обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;3) проведение наладки теплового оборудования;4) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного снабжения теплом собственных зданий; |  |
| 5 | здание клуба с. Маркелово котёл отопительный водогрейный универсальный ОКВУ – 50 | 11.09.2025 | 1) устранение выявленных нарушений в тепловых режимах работы тепловых энергоустановок;2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 4) выполнение ремонтных работ и качество их выполнения;5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);7) надежность теплоснабжения с учетом климатических условий |  |